招   标   公  示  表

编写单位：设备动力部                                       2025 年5月15日                              生产经营002

| 招标编号 | JYGK202505026 | 招标项目名称 | 衡板包装办公楼空调采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 公司二楼4个办公室，三楼9个办公室共计11台柜机3台挂机的空调采购 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 1、空调能效等级不低于一级，柜机制冷量不低于7250W，挂机制冷量不低于3500W。（含空开加装、打孔、空调铜管加管、电缆及线槽铺设施工）。 2、电缆及线槽：电缆需与空调功率相匹配，线槽为阻燃PVC线槽。每个办公室线槽及线缆长度为5米。 3、二楼三楼空调安装均需加铜管，二楼（柜机自带5米每台加2米，挂机自带3米每台加4米共12米），三楼（柜机自带5米每台加4米，挂机自带3米每台加8米共44米）。 4、以上所述铜管及线槽线缆长度为直线距离，总长度在正负10%内，合同总价不变。 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 1、安装需符合国家电气安全规范，并提供安装调试服务及3年整机质保。 2、供应商负责所有物料的装卸及运输，施工工作必须服从谈判单位安全施工管理制度。 3、付款方式： 3.1合同内容施工完毕，经验收合格后，且提供合同全额总价的13%增值税专用发票后，支付合同总额的90%作为验收款； 3.2剩余10%作为质保金，自竣工验收之日起一年内无质量问题，进行支付； 3.3付款形式：银行承兑。 4、工期：自签订合同后供货期10天，安装期5天。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 按表格格式分项报价（含设备、安装、税费等），总价最低中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | - 本次招标收取投标保证金0元，中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 - 2.账户名称：衡水板业包装材料科技有限公司。金融机构名称：中国建设银行股份有限公司武邑支行。银行账号：1300 1717 3080 5959 9999。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 投标人必须拥有专业施工能力，对工程具有有效的管理体制，具有丰富的经验和业绩。投标人需提供以下资质说明和证明：企业法人营业执照、一般纳税人、税务登记证文件。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年5月20日 |  |  |  |  |

填表人：金皓宁   19933186844